Andelsforeningen Bjerringhus

Julius Bloms gade 43, 45, 47, 49 samt Stefansgade 31

Renovering af opgange/bagtrapper

Oversigt over arbejder fortrapper:

Spartelarbejder/pudsearbejder:

Lofter/undersider af trappeløb – renovering (opsætning af plader/oppudsning)

Vægge efter behov.

Malerarbejder:

Lofter, undersider af trappeløb, vægge, træværk på trapper, paneler, dørkarme, lejlighedsdøre, blændpartier, entrédøre (ud-/indvændigt), radiatorer ved indgang.

Gulvarbejder:

Reposser/trin – linoleum, lister, samt messingkanter

Entrégulve – omlægges, glittet beton? Anlægges med forsænket måtte i messingramme. OBS: forsætningssprække udbedres.

Måtter ved entredør – ca 1000x600 (?)

Elarbejder:

Udskiftning af lysarmatur

Lyssensorer

Udfræsning til el (?)

Oversigt over arbejder bagtrapper (evt optionelt):

Spartelarbejder/pudsearbejder:

Lofter/undersider af trappeløb – renovering (opsætning af plader/oppudsning)

Vægge efter behov.

Malerarbejder:

Lofter, undersider af trappeløb, vægge, træværk på trapper, paneler, værn samt håndliste, dørkarme, lejlighedsdøre (?), vaskerumsdøre (?)

Gulvarbejder:

Reposser/trin – linoleum, lister, samt messingkanter

Julius Bloms Gade 43

Julius Bloms Gade 45

Julius Bloms Gade 47

Julius Bloms Gade 49

Stefansgade 31

Referenceprojekt, Julius Bloms Gade